|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poptávka ocelový kontejner** | | | | |
| **Název zakázky:** | | | Dodání skladovacího ocelového kontejneru | |
| **Druh zakázky:** | | | poptávka na dodání a usazení ocelového kontejneru | |
| **Poptávka zveřejněna /dokumenty ke stažení:** | | | [www.ricany.cz](http://www.ricany.cz) - poptáváme  www.epoptavka.cz  facebook města Říčany | |
| **Zadavatel** | | | | |
| **Název** | | | **Město Říčany** | |
| **Sídlo** | | | **Masarykovo náměstí 83, 251 01, Říčany** | |
| **IČ zadavatele:** | | | 00240702 | |
| **Kontaktní osoba zadavatele ve věci poptávky:** | | | David Kupr,  Tel 704410182  Email david.kupr@ricany.cz | |
| **Zakázka** | | | | |
| **Úvodní ustanovení:** | | 1. Jedná se o poptávku, která není zadávána postupem podle ZZVZ. Při jejím zadávání platí ustanovení § 6 ZZVZ. 2. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru dodavatele a oznámení o vyloučení účastníka řízení webu města; oznámení nebude adresně doručováno jednotlivým účastníkům, kteří podali nabídku. Oznámení o výběru dodavatele a oznámení o vyloučení účastníka se považuje za doručené všem účastníkům dnem uveřejnění na webu města. 3. Zadavatel zvážil v souladu s § 6 odst. 4 zákona možnosti environmentálně a sociálně odpovědného zadávání a inovací v této veřejné zakázce. Zadavatel neidentifikoval žádné relevantní aspekty, které by zohlednil v zadávacích podmínkách. | | |
| **Předpokládaná hodnota zakázky v Kč bez DPH:** | | 125.000,- Kč bez DPH | | |
| **Datum vyhlášení zakázky:** | | **17.4.2024** | | |
| **Lhůta a místo pro podání nabídek:** | | **Do 25.4.2024 12:00 hodin – e-mailem na adresu** david.kupr@ricany.cz | | |
| **Podávání nabídek:** | | | | |
| **Předmět poptávky:** | Předmětem této zakázky je:  Dodání a usazení předmětného ocelového skladovacího kontejner: Adresa Melantrichova 2000, Říčany 251 01.  Minimální dxšxv – 6058 x 2438 x 2591 mm  Barva RAL6029, podlaha ocelová, nosnost>10.000 Kg, zatížení podlahy min. 750 Kg/m2, ocelový rám (tl. 2-3mm), ocelové opláštění (tl. 1-2mm), minimálně 4 ventilační otvory, dveře dvoukřídlé - otevírací mechanismus 270 stupňů, příprava pro visací zámek. | | | |
| **Termín realizace a místo plnění** | Termín plnění zakázky: 06/2023; Říčany | | | |
| **Hodnotící kritéria:** | * Nejnižší nabídková cena * Doložená referenční smluvní zakázka obdobného charakteru výhodou * Doložená odborná způsobilost a praxe v oboru výhodou * Hodnocena bude nabídková cena včetně DPH | | | |
| **Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:** | Účastník stanoví nabídkovou cenu za celý předmět veřejné zakázky takto:   * Účastník uvede nabídkovou cenu bez DPH a nabídkovou cenu včetně DPH * DPH bude účtována ve výši dle platných a účinných právních předpisů. * Účastník stanoví nabídkovou cenu za celý předmět zakázky * Nabídková cena bude v české měně * Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nezbytné pro řádnou a včasnou dodávku předmětu veřejné zakázky, včetně nákladů souvisejících * Nabídková cena bude zahrnovat vlastní realizaci, dopravu mechanizace a osob na místo určení a likvidaci veškerého odpadu vzniklého | | | |
| **Obchodní podmínky** | | | | |
| **Vysvětlení zadávací dokumentace** | | | | |
| **Vysvětlení zadávací dokumentace/dodatečné informace** | Účastník je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení poptávky, a to formou dotazu na david.kupr@ricany.cz | | | |
| **Požadavky na zpracování nabídky** | | | | |
| **Forma nabídky:** | Nabídka bude předložena v **elektronické formě**, v českém jazyce.  **Nabídka bude odeslána na** david.kupr@ricany.cz  Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny. | | | |
| **Podmínky poptávky** | | | | |
| 1. Zadavatel si vyhrazuje právo poptávku zrušit, odmítnout všechny předložené nabídky a nevybrat žádného účastníka. 2. V případě, že by se v hodnocení nabídek umístily na prvním místě dvě nabídky se stejnou nabídkovou cenou, bude mezi nimi o vítězi rozhodnuto losováním provedeným za účasti dotčených účastníků. | | | | |
| **Zadávací řízení se řídí:** | | | | * Směrnicí města Říčany č. 2/2020, o zadávání veřejných zakázek |